TOURS PANASUR E.I.R.L.

RUC: 20259263230

PROCEDIMIENTO DE PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS AMBIENTALES

Area: AMB | Normas: ISO 14001:2015 (8.2), ISO 45001:2018 (8.2)

| Codigo | TP-PRO-AMB-003 |
| --- | --- |
| Version | 1.0 |
| Fecha de Emision | 08 de Marzo de 2026 |
| Elaborado por | INNOVAQ SOLUTIONS SAC |
| Revisado por | Giancarlo Huamani Calero — Ing. SST |
| Aprobado por | Timoteo Huamani — Gerente General |

# Control de Cambios

| Ver. | Fecha | Descripcion | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 08/03/2026 | Emision inicial | INNOVAQ SOLUTIONS |

# 1. Objetivo

Establecer los protocolos de preparacion y respuesta ante emergencias con impacto ambiental significativo en las operaciones de Tours Panasur, particularmente derrames de hidrocarburos y relaves.

# 2. Alcance

Aplica a todas las emergencias ambientales que puedan ocurrir en ruta, en proyectos de clientes y en instalaciones de Arequipa.

# 3. Referencias Normativas

ISO 14001:2015 (8.2), ISO 45001:2018 (8.2)

# 4. Definiciones

| Termino | Definicion |
| --- | --- |
| Derrame | Liberacion no controlada de sustancias al medio ambiente (combustible, aceite, relaves, quimicos). |

# 5. Responsabilidades

| Rol | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Ing. SST | Liderar respuesta. Activar plan. Coordinar con autoridades ambientales si aplica. |
| Operadores | Ejecutar contencion inmediata. Usar kit anti-derrame. Reportar al supervisor. |

# 6. Descripcion del Procedimiento

## 6.1 Preparacion

Cada vehiculo y frente de obra cuenta con: kit anti-derrame (paños absorbentes, salchichas, bolsas RESPEL), MSDS de productos transportados, numeros de emergencia actualizados, personal capacitado en respuesta.

## 6.2 Deteccion y Alerta

El operador que detecta el derrame: DETIENE operacion, evita fuentes de ignicion, reporta al Supervisor inmediatamente, delimita la zona.

## 6.3 Contencion

Se contiene el derrame evitando que alcance cursos de agua o suelo no protegido. Se usan barreras (salchichas, diques de tierra). Se evita usar agua para lavar el derrame.

## 6.4 Limpieza y Remediacion

Se recoge material contaminado con paños absorbentes. Suelo contaminado se retira y se deposita en contenedor RESPEL. Se dispone a traves de EO-RS autorizada.

## 6.5 Reporte

Se completa informe de emergencia ambiental dentro de las 24 horas. Si el derrame supera 1 barril o afecta curso de agua, se notifica a la autoridad ambiental (OEFA/OSINERGMIN segun jurisdiccion del proyecto).

## 6.6 Analisis Post-Emergencia

Se investiga la causa y se implementan acciones correctivas conforme TP-PRO-SIG-002.

# 7. Registros Asociados

- Informe de Emergencia Ambiental

- Registro de uso de kit anti-derrame

- Evidencia de remediacion (fotos, analisis de suelo)

- Manifiestos de RESPEL generado por la emergencia

# 8. Indicadores de Seguimiento

- Numero de derrames al medio ambiente (Meta: 0)

- Tiempo de respuesta ante emergencia (Meta: < 15 minutos)

- % de vehiculos con kit anti-derrame operativo (Meta: 100%)

# 9. Firmas de Aprobacion

| Elaborado por | Revisado por | Aprobado por |
| --- | --- | --- |
| INNOVAQ SOLUTIONS SAC Consultor SIG | Giancarlo Huamani Calero Ingeniero SST | Timoteo Huamani Gerente General |
| Firma: ______________ | Firma: ______________ | Firma: ______________ |
| Fecha: ___/___/2026 | Fecha: ___/___/2026 | Fecha: ___/___/2026 |

Powered by INNOVAQ SOLUTIONS SAC | contacto@innovaqsolution.com