TOURS PANASUR E.I.R.L.

PETS — QA/QC EN OBRA

Actividad: Actividades de control y aseguramiento de calidad en campo

| Codigo | TP-PET-OPE-012 |
| --- | --- |
| Version | 1.0 |
| Fecha | 08/03/2026 |
| Elaborado por | INNOVAQ SOLUTIONS SAC |
| Aprobado por | Timoteo Huamani — Gerente General |

# 1. Personal Requerido

Inspector QA/QC, Laboratorista (si aplica), Topografo

# 2. EPP Requerido

- Casco

- Lentes

- Botas

- Chaleco

# 3. Herramientas y Equipos

- Equipo topografico

- Densimetro nuclear

- Equipo de slump

- Probetas

- Camara fotografica

- Nivel laser

# 4. Pre-Requisitos

- Procedimiento operativo de la actividad aprobado

- ATS completado

# 5. Procedimiento Paso a Paso

| Paso | Descripcion | Riesgo Asociado | Control |
| --- | --- | --- | --- |
| Verificacion de Materiales | 1. Verificar certificados de calidad de materiales (concreto, geomembrana, geotextil, acero). 2. Verificar almacenamiento correcto. 3. Realizar ensayos de recepcion si aplica. | Material no conforme | Certificados, ensayos recepcion |
| Control en Proceso | 1. Verificar cumplimiento de procedimiento operativo (PETS). 2. Control dimensional (topografia). 3. Ensayos en campo (slump, densidad, temperatura de soldadura). 4. Registro fotografico con referencia. | Desviacion de especificacion | Presencia continua QA/QC |
| Liberacion | 1. Completar protocolo de liberacion por cada actividad controlada. 2. Firmas: ejecutor + QA/QC + supervisor del cliente. 3. Archivar en dossier de calidad del proyecto. | Liberacion sin verificacion | Protocolo firmado por 3 partes |
| Gestion de No Conformidades | 1. Si se detecta desviacion: DETENER la actividad. 2. Documentar NC en formato TP-FOR-SIG-002. 3. Definir disposicion: reparar, rechazar, aceptar con concesion. 4. Solo ingenieria puede autorizar concesion. | Aceptacion de producto NC | Formato NC, autorizacion ingenieria |

# 6. Restricciones y Prohibiciones

PROHIBIDO liberar sin ensayos requeridos.

# 7. Respuesta a Emergencias

Detener actividad ante cualquier desviacion critica.

# 8. Firmas

| Elaborado | Revisado | Aprobado |
| --- | --- | --- |
| INNOVAQ SOLUTIONS | Giancarlo Huamani C. Ing. SST | Timoteo Huamani Gerente General |
| Firma: __________ | Firma: __________ | Firma: __________ |