TOURS PANASUR E.I.R.L.

PETS — CIERRE TECNICO Y DOCUMENTAL

Actividad: Cierre formal de obra con entrega de dossier de calidad y desmovilizacion

| Codigo | TP-PET-OPE-014 |
| --- | --- |
| Version | 1.0 |
| Fecha | 08/03/2026 |
| Elaborado por | INNOVAQ SOLUTIONS SAC |
| Aprobado por | Timoteo Huamani — Gerente General |

# 1. Personal Requerido

Jefe de QA/QC, Administrador, Ing. SST, Supervisor de Campo

# 2. EPP Requerido

- Casco

- Lentes

- Botas (si en campo)

# 3. Herramientas y Equipos

- Documentacion del proyecto (protocolos, ensayos, planos as-built)

- Computadora

- Camara fotografica

# 4. Pre-Requisitos

- Actividades de obra concluidas

- Protocolos de liberacion completos

# 5. Procedimiento Paso a Paso

| Paso | Descripcion | Riesgo Asociado | Control |
| --- | --- | --- | --- |
| Verificacion Final de Obra | 1. Recorrido final de verificacion (punch list) con cliente. 2. Registro fotografico de estado final. 3. Topografia as-built (planos de lo ejecutado). | Items pendientes no detectados | Punch list sistematico con cliente |
| Compilacion de Dossier | 1. Organizar dossier de calidad: protocolos de liberacion, ensayos de laboratorio, certificados de materiales, registros fotograficos, planos as-built. 2. Indice general del dossier. 3. Copia digital y fisica. | Dossier incompleto | Check-list de entregables |
| Cierre de SST | 1. Informe final SST del proyecto: estadisticas (IF, IS, HHT), incidentes, capacitaciones, inspecciones. 2. Cierre de NC/AC pendientes del proyecto. 3. Lecciones aprendidas. | NC abiertas sin cerrar | Revision de lista de NC |
| Desmovilizacion | 1. Retirar equipos, materiales y residuos. 2. Restaurar areas temporales (campamento, talleres). 3. Verificar que no quedan residuos ni materiales en sitio. 4. Acta de desmovilizacion firmada con cliente. | Impacto ambiental residual | Inspeccion de limpieza final |
| Entrega al Cliente | 1. Reunion formal de entrega. 2. Entrega de dossier de calidad. 3. Firma de acta de conformidad. 4. Encuesta de satisfaccion del cliente. | Rechazo por documentacion incompleta | Pre-revision interna del dossier |

# 6. Restricciones y Prohibiciones

PROHIBIDO desmovilizar sin acta de conformidad del cliente.

# 7. Respuesta a Emergencias

—

# 8. Firmas

| Elaborado | Revisado | Aprobado |
| --- | --- | --- |
| INNOVAQ SOLUTIONS | Giancarlo Huamani C. Ing. SST | Timoteo Huamani Gerente General |
| Firma: __________ | Firma: __________ | Firma: __________ |